ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору аренды газопровода № 1

от 01.08.2018 года

РЕГЛАМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(технологического присоединения) членов ТСН «ДНТ «Планета»

к газопроводу низкого давления, принадлежащего ТСН «ДНТ «Планета».

- Заявителю необходимо обратиться в правление ТСН «ДНТ «Планета» за получением разрешения на подключение к газопроводу, в дальнейшем необходимо будет получить Акт об определении границ раздела балансовой (имущественной принадлежности). Срок выдачи разрешения – 30 минут с момента обращения.

- Заявителю необходимо внести информацию об адресе своего домовладения в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). Для этого необходимо обратиться с заявлением в Мичуринский сельсовет.

- Заключение договора о подключении.

  - Заявителю необходимо обратиться с Заявкой о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (с заявкой о подключении) в абонентский отдел ООО «АльфаГазСтройСервис» по  адресу: п. Краснообск, ул. Восточная, дом 4/1, 4 этаж (налево) оф. 406 (здание ЭлектроСибМонтаж), контактный телефон (383) 349-14-04. Часы приема: вторник, четверг с 8.00 до 13.00, а также  в основной офис по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/2, офис 316, контактный телефон (383) 201-04-29. Часы приема: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (по звонку возможен прием до 19.00).  Эл. адрес: alfagz@bk.ru.

Заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения подается в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013г. №1314, далее – Правила подключения) и по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2017г. №713.

С заявлением представить следующие документы (копию, либо сделать скан копию на месте, либо выслать на эл. адрес):

    - разрешение на подключение к газопроводу, полученное в ТСН «ДНТ «Планета»;

    - ситуационный план (графическая схема, составленная заявителем, на которой указаны расположение дома (другие постройки) и границы земельного участка заявителя, (для составления плана возможно использование фрагмента публичной кадастровой карты или карты Дубль-ГИС);

    - копию паспорта заявителя - собственника дома/участка;

    - доверенность от собственника дома/участка (если заявка подается представителем заявителя);

    - копию паспорта доверенного лица (если заявка подается представителем заявителя);

    - копию свидетельства о государственной регистрации права и/или выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на дом/земельный участок;

    - топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями)  (если есть);

    - расчет максимального часового расхода газа (если планируемый максимальный часовой расход газа более 5 куб.метров);

    - проектно-исполнительную документацию на газопровод-ввод (если уже построен).

    - копию технического паспорта на дом/ХББ (если есть), либо проектную документацию на строительство дома, котельной/ХББ;

    - план-схему построек и помещения, в котором устанавливается котел;

    - копию технического паспорта газового оборудования (котел, если уже куплен).

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента  регистрации заявки заключается договор о подключении к сети газораспределения  - распределительному газопроводу низкого давления ТСН «ДНТ «Планета».

По договору о подключении заявитель (собственник) вносит плату за подключение в размере 8 632 руб. (тариф установлен на основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 и приказом Департамента по тарифам Новосибирской области №702-ТП от 27.12.2017).

4. Заключение договора подряда на строительство газопровода-ввода (в пределах границы земельного участка заявителя).

4.1. Стоимость данного договора зависит от протяженности и способа прокладки, ориентировочно 45000 - 90000 рублей.

При заключении договора Заказчик оплачивает 70% стоимости договора подряда (на приобретение материалов). Оставшуюся часть в размере 30%  -  после окончания строительства.

В стоимость  входит:

  - проектирование сети газопотребления;

  - материалы для строительства газопровода-ввода до газоиспользующего оборудования (газовый котел, газовая плита и др.) (указываются в спецификации);

  - строительно-монтажные работы до 1-го отключающего устройства после счетчика учета газа по ходу движения газа, (земляные  работы и покраска газопровода осуществляться силами  собственника участка (домовладения));

  - опрессовка газопровода-ввода;

- оформление проектной документации на сеть газопотребления;

- подготовка пакета документов для заключения договора поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

  - Для определения объема работ и стоимости договора подряда (составления сметы) специалист ООО «АльфаГазСтройСервис» с собственником выезжают на место газификации (домовладение), определяют место расположения котла, расположение дымохода, место установки газового оборудования и т.д. (выезд специалиста на замер оплачивается авансовым платежом в размере 1000 руб., при заключении Договора подряда на строительство газопровода ввода с ООО «АльфаГазСтройСервис», сумма за замер вычитается из общей сметы Договора подряда).

  - Строительство газопровода-ввода осуществляется силами ООО «АльфаГазСтройСервис».

Заказчик (собственник) самостоятельно за счет собственных денежных средств приобретает газоиспользующее оборудование (котел, плиту и др.).

Монтаж газового котла, вентиляционного канала, отопительной части осуществляется силами Заказчика за счет собственных денежных средств.

Подключение газоиспользующего оборудования с пуском газа осуществляется специалистами ООО «АльфаГазСтройСервис» (по договору о подключении и входит в плату за подключение - 8 632 руб.).

4.4. Собственник участка (домовладения) вызывает пожарных и получает акт органов пожарной защиты на соответствие дымоходов и вентиляционных каналов требованиям пожарной безопасности (~3000руб. разово). Рекомендация- ООО «ВОДОГАЗСЕРВИС» тел. (383) 248-49-28.

  - Комиссия ООО «АльфаГазСтройСервис» проверяет котельное помещение на соответствие СНИП, а также выполнение строительно-монтажных работ на соответствие проектной документации.

  - Специалист ООО «АльфаГазСтройСервис» передает заказчику (собственнику) исполнительную документацию по строительству газопровода-ввода (оформленные в установленном порядке и подписанные строительные паспорта, а так же акт приемки в эксплуатацию объекта сети газопотребления).

## Собственник подписывает с правлением ТСН «ДНТ «Планета» Акт разграничения балансовой принадлежности (имущественной принадлежности) газопроводов (срок подписания акта – 30 минут с момента обращения), с ООО «АльфаГазСтройСервис» - Акт эксплуатационной ответственности, Акт о подключении со справкой о выполнении ТУ.

- Заключение договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО).

  - Собственник обращается в ООО «АльфаГазСтройСервис» с заявкой о заключении договора на ТО ВДГО). Порядок заключения, исполнения, расторжения договора ТО ВДГО установлен Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410).

К заявке прилагаются следующие документы:

- копия паспорта собственника домовладения;

- доверенность на представителя (если договор заключается представителем собственника);

- копия паспорта доверенного лица;

- копия документов, подтверждающих право собственности на домовладение (помещение);

- документы, подтверждающие состав внутридомового газового оборудования (технические паспорта, сертификаты соответствия и др.);

- документы, содержащие дату опломбирования прибора учета газа изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки);

- копия акта об определении границ раздела собственности (имущественной принадлежности) газопровода ТСН «ДНТ «Планета» и газопровода-ввода собственника домовладения;

- копия акта приёмки в эксплуатацию объекта сети газопотребления.

6.2. При заключении договора ТО ВДГО заявитель (собственник) проходит инструктаж по правилам пользования газом в быту.

6.3. Стоимость обслуживания по ТО ВДГО от 6500 рублей в год – зависит от параметров газопровода и котла. Договор заключается на три года.

- Заключение Договора поставки газа.

  - Потребителю (собственнику домовладения) необходимо направить в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», (далее - Поставщик) заявление (оферту) в письменной форме. Оферта оформляется в 2-х экземплярах и регистрируется Поставщиком в день поступления. А так же заполняется бланк, подтверждающий согласие на передачу данных.

## Заявление (оферта) с комплектом документов, необходимых для заключения договора, подается в ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»  по адресам: ул. Кошурникова, 8; ул. Станиславского, 16. Часы работы: Пн-Чт с 10-00 до 17-00, Пт с 10-00 до 16-00, тел. 241-98-28 (27), 8-800-250-9827 (колл-центр).

Документы, прикладываемые к оферте (копии):

- Паспорт гражданина РФ;

- Документы, подтверждающие право собственности или иных прав заявителя в отношении газифицируемых помещений (свидетельство о праве собственности на домовладение, квартиру, земельный участок);

В случае долевой собственности необходимо предоставить Согласие на заключение Договора от всех собственников;

- Документы, подтверждающие размеры общей площади отапливаемых помещений (технический паспорт домовладения, проект на строительство дома и пр.);

- Документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях справка с места жительства – выдается правлением ТСН «ДНТ «Планета» в день обращения);

- Технические паспорта на газоиспользующее оборудование и прибор учёта газа;

- Акт снятия контрольных показаний (если счётчик был в употреблении);

- Акт приёмки в эксплуатацию объекта сети газопотребления;

- Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

- Документы, подтверждающие права на меры социальной поддержки;

- Памятка (справка) о прохождении заявителем инструктажа по правилам пользования газом в быту;

- Разрешение на врезку от собственника газораспределительной сети;

- Акт об определении границы раздела собственности (имущественной принадлежности);

- Документ, подтверждающий наличие технической возможности подачи газа в домовладение;

- Карта с указанием месторасположения домовладения и привязкой к окружающим объектам (для частных домовладений)

Информация по ссылке: http://nrg.org.ru/abonents/nsk/contract/

  - После проверки наличия технической возможности подачи газа Потребителю, комплектности и правильности оформления представленных документов, достоверности содержащихся в них сведений, если нет оснований для отказа, Поставщик заключает Договор поставки газа в 2-х экземплярах на неопределенный срок.

## Для пуска газа в сеть газопотребления и опломбировки счетчиков, необходимо направить копию договора поставки в ООО «АльфаГазСтройСервис» (alfagaz@bk.ru).

## После предоставления договора поставки газа в ООО «АльфаГазСтройСервис» и готовности системы отопления в доме собственника, специалистом ООО «АльфаГазСтройСервис» осуществляется врезка и пуск газа в газоиспользующее оборудование. Телефон для согласования мероприятий по пуску газа (383) 201-04-29, 349-14-04.